监理技术要求

一、项目建设地点：宁东铁路古窑子站

二、项目建设规模：

- 为满足宁东铁路电气化改造后人员的通行，将古窑子站内既有1-2.0m护涵改建为人行通道，然后拆除站内既有用于人员通行的人行天桥。

- 1.古窑子护涵情况

- 既有护涵是古窑子地区锅炉房煤改气及机辆段热网改造工程为供热管道穿越铁路段而设置，护涵为1-2.0m框架涵，全长90m。框架涵涵身采用C40混凝土，基础采用C40混凝土，抗渗等级P6,设计使用年限100年，顶板覆土1.2m至2.69m。

- 2.既有天桥情况

- 原跨线天桥工程位于古窑子站内，结构形式为钢结构人行天桥，桥面为6mm厚花纹钢板，设计使用年限为50年，安全等级为二类，耐火等级为2级，天桥设计用途为古窑子站内跨线人行通道，设计跨度3跨，净高11.1m,最大跨度39.6m,最小跨度26.5m。天桥A-E轴长82.2m,天桥宽3m,地面标高-0.700m,天桥楼层面标高+9.300m。

- 该项目按照相关工程投资结算金额*监理费率据实结。

三、计划工期：与工程项目同步。

四、招标范围：根据设计图纸对宁东铁路古窑子站区通道建设项目监理服务。

五、标段划分：1个标段。

六、监理资格要求

（一）本次投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，并在资质、业绩、人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

（二）资质要求：须具备铁路工程监理甲级资质且具有铁路营业线施工监理业绩。

（三）业绩要求：投标人2022年1月至2024年12月（以中标通知书落款时间或合同签订时间或委托人出具的证明文件中开工时间为准）承担过铁路营业线技术改造项目施工监理业绩加分，承担大型钢结构拆除监理项目加分（证明材料为中标通知书或合同协议书、委托人出具的证明文件）。

（四）总监理工程师：须具备住建或交通主管部门颁发的注册监理工程师证书。

（五）不接受联合体投标申请。

七、根据本次工程项目内容监理人员不少于2人（含总监理工程师1名），需满足各施工点有监理旁站进行监理。

八、在工程项目结算完成且监理单位提交监理报告后办理监理费用结算，乙方开具合规的等额增值税专用发票，由于发票带来的风险由乙方承担。甲方收到发票后办理挂账手续，结算费用挂账后次月付款。甲方收到发票后以现金或不超过6个月的银行承兑汇票的方式办理结算（承兑汇票支付比例不超过合同总额50%）。如检查发现监理人员监理工作不到位、旁站项目不落实、安全质量监督监管不严，存在隐患、造成返工等情形的，按照甲方对监理单位考核办法进行考核，考核费用在办理结算付款时相应扣除。（具体内容以合同为准）。

九、监理单位根据国家相关法律法规、标准对施工合同内容进行监理，确保施工质量满足合同及国家相关验收标准，施工过程中不发生安全事故。