## Sheet1
报价表
序号 | 名称 |  |  | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 维保时间 | 备注
1 | 燃气 锅炉 | 燃烧系统 | 风机 | 662R5003 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
2 |  |  | 风门执行器 | IE3 | 套 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
3 |  |  | 燃烧头 | RS410 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
4 |  |  | 调节器 | T3 | 套 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
5 |  |  | 点火器 | V1 | 套 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
6 |  |  | 气体过滤器 | DN65 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
7 |  |  | 电磁阀 | CE006 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
8 |  |  | 调压阀 | SKP15 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
9 |  |  | 程控器 | BT330 | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
10 |  | 控制系统 | 上位机 |  | 台 | 1 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
11 |  |  | 锅炉控制柜 |  | 台 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
12 |  |  | 水泵控制柜 |  | 台 | 2 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
13 |  | 水循环系统 | 循环泵 |  | 台 | 2 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
14 |  |  | 温度探头 |  | 个 | 9 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
15 |  |  | 水流开关 |  | 个 | 3 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
16 |  | 燃气报警系统 | 燃气报警器 |  | 个 | 4 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
17 |  |  | 风机控制柜 |  | 台 | 2 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
18 |  |  | 轴流风机 | BT35 | 台 | 2 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
19 |  | 配合年检 | 拆装安全阀 |  | 项 | 1 |  |  | 按后勤段配合时间为准 | 1次/年
20 |  |  | 拆装压力表 |  | 项 | 1 |  |  | 按后勤段配合时间为准 | 1次/年
21 |  |  | 拆装人孔、手孔 |  | 项 | 1 |  |  | 按后勤段配合时间为准 | 1次/年
22 |  |  | 拆装前后烟箱 |  | 项 | 1 |  |  | 按后勤段配合时间为准 | 1次/年
23 |  |  | 巡检 |  | 项 | 1 |  |  | 2月至12月 | 2次/月
|  | 其它 | 锅炉燃气头年检 |  | 套 | 3 |  |  | 按后勤段配合时间为准 | 1次/年
合计
1 | 电锅 炉 | 控制系统 | 锅炉控制器 | IPT2+2# | 套 | 16 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
2 |  |  | 电源断路器 | 400A/3p | 台 | 12 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
3 |  |  |  | 315A/3p | 台 | 2 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
4 |  |  |  | 500A/3p | 台 | 1 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
5 |  |  |  | 800A/3p | 台 | 2 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
6 |  |  | 控制断路器 |  | 套 | 16 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
7 |  |  | 水泵控制器 |  | 套 | 16 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
8 |  | 水循环系统 | 一次网循环泵 |  | 台 | 32 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
9 |  |  | 二次网循环泵 |  | 台 | 32 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
10 |  |  | 温度探头 | PT100 | 个 | 32 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
11 |  |  | 水位电极 |  | 个 | 12 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
12 |  |  | 电热管 | 16KW | 组 | 66 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
13 |  |  |  | 18KW | 组 | 14 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
14 |  |  |  | 30KW | 组 | 32 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
15 |  |  | 巡检 |  | 项 | 1 |  |  | 2月至3月,10月至12月。特此说明：4月停暖后及9月供暖前检查一次。 | 2次/月
16 |  | 其它 | 锅炉罐体清洗 |  | 处 | 10 |  |  | 8月-9月 | 1次/年
合计
共计